## Záradék
ENERGOSOLAR
Épületgépészeti és Mérnöki Kft.
4031 Debrecen, Kishegyesi út 47/B.
Tel./Fax: 06-52/530-137
BOCSKAIKERTI ÖNKORMÁNYZAT |  | Költségvetési kiírás vonatkozó
4241 BOCSKAIKERT POROSZLAY u. 20. |  | Kiviteli Tervekkel és Műszaki Leírással
együtt érvényes.
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT |  | Árajánlat készítéskor minden szükséges
BOCSKAIKERT, DEBRECENI u. 118. |  | -kiírásban külön nem jelölt - szerelési
HRSZ.: 14354 |  | anyagot, munkafázist költségelni kell.
Méretek helyszínen ellenőrizendők.
ÉPÜLETGÉPÉSZET
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS
Készült: 2016 09 15
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Fejezet összesítő
Fejezetek megnevezése | Anyag összege | Díj összege
01 Víz-csatorna hálózat | 0 | 0
02 Fűtés-hűtés szerelés | 0 | 0
03 Légtechnika | 0 | 0
04 Gázszerelés | 0 | 0
06 Fűtő berendezés | 0 | 0
07 Költségtérítések | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## 01 Víz-csatorna hálózat
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
21 Földmunka - külső szereléshez.
1 | 21-003-5.1.1.1 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, I-II. talajosztály - közös árokban történő fektetéssel | 44 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 16 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-003-11.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben | 24 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-004-4.1.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok | 4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 44 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-011-11.3 | Kiszorult föld konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából kiszorult föld konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
53 Külső csatorna szerelés
8 | 53-001-31.1.1-0131501 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 1,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x1000 mm SN4, KGEM110/1M-EN Tisztító idom aknaszár | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 53-001-31.1.2-0131511 | külső csőátmérő: 125 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 125x3,2x1000 mm SN4, KGEM125/1M-EN Tisztító idom aknaszár | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 53-001-31.2.1-0131502 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomokkal. 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN4, KGEM110/2M-EN | 38 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 53-001-31.2.2-0131512 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomokkal, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 125 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 125x3,2x2000 mm SN4, KGEM125/2M-EN | 28 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 53-001-32.1.1-0234240 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 110 mm/110 mm x 87°, KGEA110/110X87 Tisztító Té idom | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 53-001-32.1.1-0234301 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 110 mm x 45°, KGB110X45P | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 53-001-32.1.1-0234381 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PVC-U csatornacső áttoló karmantyú 110 mm, KGU110P | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 53-001-32.1.2-0234242 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 125 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 125 mm/125 mm x 87°, KGEA125/125X87 Tisztító Té idom | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 53-001-32.1.2-0234302 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 125 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 125 mm x 45°, KGB125X45P | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 53-001-32.1.2-0234382 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 125 mm PIPELIFE PVC-U csatornacső áttoló karmantyú 125 mm, KGU125P | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 53-005-1.1.1-0645271 | Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dúcolás nélkül, belső csőátmérő: 80 cm-ig, 100 cm magasságig LEIER AFE 80/100 L KN beton akna-fenékelem, csaphornyos illesztésű, künet nélkül, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS2114 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 53-005-4-0645127 | Gyárilag beépített PVC csatlakozó elem többletár LEIER CSE 125 KG beépített PVC csatlakozó elem (többletár) Cikkszám: HUTX4529 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 53-005-5.1-0645196 | Beton aknamagasító elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, 80 cm belső átmérőig, bármely magassági mérettel LEIER AGY 80/75/9 L aknagyűrű csaphornyos illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1529 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 53-005-8.2.1.1-0644070 | Beton vagy vasbeton felső szűkítő elhelyezése, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 80 cm, felül 50-62,5 cm LEIER ASZ 80/60/30 L akna-szűkítőelem, csaphornyos illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1530 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 53-007-5.3-0234953 | Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel PIPELIFE nehéz fedlap kerettel 200 mm H130 mm, OV200F.40T | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 53-007-5.3-0645256 | Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel LEIER AF ÖV 600 400 KN, öntöttvas nehéz aknafedlap , Cikkszám: HUTX1194 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 53-009-1.1 | Vízzárósági vizsgálat elfalazással, csatorna belmérete: 30 cm | 66 | m | 0 | 0 | 0 | 0
54 HHVíz hálózat szerelés
25 | 54-005-5.1-0110166 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomokkal, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 32x3,0 mm 16bar (C=1,25), PE100V032X3EN200K | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 54-005-6.1-0246583 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE elektrofúziós T-idom 32 mm SDR11, T32PE100SDR11 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 54-005-6.1-0246642 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE elektrofúziós külső menetes átmeneti idom 32 mm x 1" SDR11, AG32X1"ELGEF | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 54-008-7.3 | Főelzáró beépítése - víztelenítő főcsappal és csapszekrénnyel együtt, DN 25 (hulladék tároló téli fagymentesítés) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 54-011-5 | Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 54-006-2.1-0130114 | Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, DN 15 méretig MOFÉM golyós ürítőcsap 1/2" vízátbocsátás 24 l/min. 10 bar, sárgaréz, natúr, Kód: 113-0047-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 54-006-2.1-0130603 | Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, DN 15 méretig MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0007-00 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 54-006-2.3-0130605 | Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, DN 25 MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0034-00 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 82-002-2.1.2.1.1.1.1-0010252 | Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, hidegvízre, DN 15 - locsoló almérő | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 54-011-5 | Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
80 Általános szerelés
37 | 21-003-5.1.1.1 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, I-II. talajosztály | 8 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett | 7 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 21-004-4.1.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok | 1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 21-008-1.1.1 | Döngölés kézi erővel száraz, földnedves I-II. fejtési talajosztályban | 8 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 21-011-1.1.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály I-IV. | 1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 33-062-1.2.1-1110002 | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 33-063-3.2.3 | Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm2 keresztmetszet között | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 80-001-1.4.1.1.1-0125336 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig K-Flex csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 18 mm. | 59 | m | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 80-001-1.4.1.1.1-0125337 | Mint előző tétel, de K-Flex csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 22 mm. | 103 | m | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 80-001-1.4.1.1.1-0125338 | Mint előző tétel, de K-Flex csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 28 mm. | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
81 Csővezeték szerelése
47 | 54-001-2.1.1.3-0131261 | Acél védőcső elhelyezése alapban, DN 150 méretig, DN 65 Acélcső MSZ 29/86 A 37X 76.1 x 2.9 mm | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 54-001-2.1.1.7-0131501 | Acél védőcső elhelyezése alapban, DN 150 méretig, DN 150 Acélcső MSZ 29/86 A 37X 159.0 x 4.5 mm | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 54-005-5.1-0110166 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomokkal, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 32x3,0 mm 16bar (C=1,25), PE100V032X3EN200K HHVíz beállás épületbe | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 54-005-6.1-0246642 | Gyorskötő idomok szerelése, műanyag csövekhez, egyik oldalon menetes másik oldalon tokos, DN 50 méretig, DN 32 PIPELIFE PE szorítókötés külső menetes gyorskötő 32 mm x 1", PEMGA32X1"U | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 81-001-1.3.2.1.1.1.1-0370001 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve DN 12-ig PIPELIFE RADOPRESS PEX-AL-PEX cső 16x2 mm/200m, RP16x2-200 | 59 | m | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 81-001-1.3.2.1.1.1.2-0370003 | Mint előző tétel, de DN 15 PIPELIFE RADOPRESS PEX-AL-PEX cső 20x2 mm/100m, RP20x2-100 | 103 | m | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 81-001-1.3.2.1.1.1.3-0370004 | Mint előző tétel, de DN 20 PIPELIFE RADOPRESS PEX-AL-PEX cső 26x3 mm/100m, RP26x3-100 | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 81-001-1.3.2.1.2.1.1-0370453 | Csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12-ig PIPELIFE RADOPRESS réz talpas rövid falikorong 16/ 1/2", RP-AAE16/1/2 | 23 | db | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 81-001-1.3.2.1.2.1.2-0370455 | Csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15 PIPELIFE RADOPRESS réz talpas rövid falikorong 20/ 1/2", RP-AAE20/1/2 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 81-001-1.3.2.4.2.1-0370672 | Kiegészítők elhelyezése, vízellátási osztó szerelve, áganként beépített elzáróval, eurokónusz menetes csonkokkal, 3 kör alatt PIPELIFE RADOPRESS 3 körös osztó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 81-001-1.3.2.4.2.2-0370675 | Mint előző tétel, de 4-6 körig PIPELIFE RADOPRESS 6 körös osztó | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 81-001-1.3.2.4.6-0370693 | Kiegészítők elhelyezése, falba süllyeszthető vagy falsík elé építhető horganyzott acéllemez szekrények, kőműves munka nélkül PIPELIFE RADOPRESS osztó-szekrény falon kívüli 2-3 körös osztóhoz, fehér, SF-WEK0 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 81-001-1.3.2.4.6-0370695 | Kiegészítők elhelyezése, falba süllyeszthető vagy falsík elé építhető horganyzott acéllemez szekrények, kőműves munka nélkül PIPELIFE RADOPRESS osztó-szekrény falon kívüli 6-10 körös osztóhoz, fehér, SF-WEK2 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 81-002-3.2.1.2.1-0131002 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 81-002-3.2.1.2.3-0131004 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 81-002-4.1.1.2.1-0131502 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 100 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN4, KGEM110/2M-EN | 19 | m | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 81-002-4.1.2.1.1-0234351 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 100 PIPELIFE PVC-U csatorna tisztító 110 mm, KGRE110P | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 88-011-2.1-0470314 | Csővezeték rögzítése - hőközpontban 1/2" gumibetétes MP-LHI csőbilincs + 10 cm GST M8 menetes szár + HKD-S M8 feszítőhüvely | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 88-011-2.1-0470315 | 3/4" gumibetétes MP-LHI csőbilincs + 10 cm GST M8 menetes szár + HKD-S M8 feszítőhüvely | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
82 Szerelvények és berendezések szerelése
66 | 82-001-6.2.8-0183051 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep Automatikus légbeeresztőszelep sárgaréz-króm 1/2" | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 82-001-7.2.1-0110911 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) MOFÉM csempeszelep kék, 1/2", Kód: 164-0014-00 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 82-001-7.2.1-0116237 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ cirkulációs termosztatikus szelep 1/2", Csz: 2.4011.01 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 82-001-7.2.1-0121018 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ visszacsapó-szelep, tömítés NBR, PN 16, 0°C-+100°C, bb. 1/2", Csz: 1262200 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 82-001-7.2.2-0130114 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM golyós ürítőcsap 1/2" vízátbocsátás 24 l/min. 10 bar, sárgaréz, natúr, Kód: 113-0047-00 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 82-001-7.2.2-0130603 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0007-00 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 82-001-7.2.8-0722391 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsági szerelvény Flamco Prescor B 1/2" biztonsági szelep 6 bar Rendelési szám: 27100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 82-001-7.3.1-0121032 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ visszacsapó-szelep, tömítés NBR, PN 16, 0°C-+100°C, bb. 3/4", Csz: 1262201 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 82-001-7.3.2-0130610 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" kb. menettel, toldattal, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0026-00 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 82-001-7.4.2-0130585 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 82-001-31.1.5-0170005 | Oldható csőkötés menetes kötéssel, DN 25 méretig DN 20 PN 6 Csatlakozás HMV tárolóra 3/4"-3/4"-1/2" | 1 | kszlt. | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 82-004-6.2.1.1-0722055 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése használati melegvíz hálózatban, membrános, 2-80 liter között Flamco Airfix A 18 membrános tágulási tartály 10 bar, 60°C Rendelési szám: 24459 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 82-005-16.2-0120122 | Manométer elhelyezése, lemezházas Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-4.0;0-6.0;0-10;0-16;0-25 bar | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 82-005-17.1.1-0212206 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis egyenes hőmérő 0 C-tól 160 C 63 mm benyúlással | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 82-008-3.1.3.3.2-0125091 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű standard (átkapcsolható) szivattyúk elhelyezése és bekötése egyes szivattyúk (HMV) menetes kötéssel, DN 20 Wilo-Star-Z 20/1 EM nedvestengelyű szivattyú, használati melegvíz rendszerekhez, DN 20, PN10, 1~230V, C:4028111 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 82-009-1.2-0313641 | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, fali kiöntő, szifon (bűzelzáró) és tartozékok nélkül, acéllemezből vagy öntöttvasból Fali kiöntő rozsdamentes lemezből, leeresztőszeleppel, szifon és csaptelep nélkül, R: B&K WB440C + 1db Hulladéktárolóban | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 82-009-2.1.1.1-0214054 | Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, egymedencés Rozsdamentes lemez mosogató, 460x450 mm, egymedencés, beépíthető | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 82-009-2.1.1.3-0214055 | Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, kétmedencés Rozsdamentes lemez háztartási mosogató, kétmedencés 900x600 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 82-009-5.1-0112631 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 1 csaplyukkal, fehér, Kód: 4196 70 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 82-009-5.2-0117151 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, felülről beépíthető (bútorba) mosdó (komplett) ALFÖLDI/SOLINAR beépíthető mosdó 53 cm, 1 csaplyukkal, fúrt, fehér, Kód: 6006 33 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 82-009-6.1-0114531 | Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és bűzelzáró nélkül, porcelán kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán kézmosó 45 cm, 1 csaplyukkal, fúrt, fehér, Kód: 4145 45 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 82-009-9.2.2.2-0319322 | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acryl kivitelben 80 cm-es oldalhosszúság felett Radaway RODOS C 90 akryyl zuhanytálca szögletes, 90x90x16 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 82-009-9.6.2.1-0319395 | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanykabin kerettel biztonsági üveggel Radaway CLASSIC A 90 zuhanykabin, üveg, 90x90x185 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 82-009-10.6-0319172 | Beépített kádak és zuhanyzók kiegészítő elemei, kapaszkodó M-Akryl ( fehér ) kapaszkodó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 82-009-11.1.2.2-0110211 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, hátsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben BÁZIS porcelán mélyöblítésű W.C. hátsó kifolyású, 4031 59 01, fehér | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 82-009-12.1-0110002 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke WC ülőke, fém WC zsanérral | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 82-009-12.2.2-0320071 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, hátsó kifolyású WC-hez WC-leültető gumi | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 82-009-13.1-0336861 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag LIV Laguna falsík előtti öblítőtartály takarék leállítógombbal, fehér, Cikkszám: 196519 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 82-009-15.1.1-0111525 | Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde ALFÖLDI/BÁZIS porcelán vizelde (felső bekötésű), fehér, Kód: 4332 00 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 82-009-16.2.1-0110920 | Vizelde kiegészítő elemei, öblítőszelep, nyomógombos MOFÉM vizelde öblítőszelep, Kód: 166-0007-00 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 82-009-16.5-0120441 | Vizelde kiegészítő elemei, vizelde elválasztó falpanel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 82-009-17.1-0110162 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-3/8" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0006-00 | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 82-009-18.2-0326171 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, fali kifolyószelep szerelés SCHELL kifolyószelep 1/2", kereszt fogantyúval, visszafolyásgátlóval, légbeszívóval, tömlővéggel, króm, Csz.: 034170699 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 82-009-19.2.1-0318780 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep MOFÉM Junior Evo egykaros zuhanycsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység, forr. elleni véd.-mel, kr. állítható fali tartóval, kézizuhannyal, kód: 153-0047-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 82-009-19.3.2-0318778 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep MOFÉM Junior Evo egykaros mosdócsaptelep, 5 l/perc Eco perlátorral, ECO kerámia vezérlő, forr. elleni véd.-mel, kr. leeresztőszeleppel, kód: 150-0058-00 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 82-009-19.5.2-0318786 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló, illetve süllyesztett mosogató csaptelep MOFÉM Junior Evo mosogató csaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kód: 152-0049-00 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 82-009-19.9.2-0313594 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, termosztátos használati melegvíz keverőberendezés felszerelése, menetes csatlakozással, DN 20 Esbe VTA322/DN20 35-60°C termikus keverőszelep, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 82-009-21.1-0135291 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL310NPr, Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, szigetelő karimával, kiszáradás-védett "Primus" bűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg + 1db - Hulladéktárolóban | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 82-009-21.2-0135114 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL406, Mosógép-szifon falba süllyesztve DN40/50, krómozott tömlőcsatlakozóval, beépítőházzal, 1db beépített nyomócső-csonkkal, 1/2" légbeszívóval ellátott sarokszeleppel, HL42B vakdugóval, 110x180 nemesacél fedéllel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 82-009-21.2-0135120 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 82-009-21.2-0135900 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL905 Falba süllyesztett légbeszívó | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 82-009-21.3.6-0135311 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, összeszerelhető bűzelzárók elhelyezése, szigetelő készlet HL83, Szigetelő készlet EPDM fólia, nemesacél szorítótárcsa, ajakos tömítőgyűrű, csavarok a HL70, 80, 90, 300, 304, 310N(G)(Pr), 510N(G)(Pr) sorozathoz | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 82-009-31.1.1-0135003 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 40 HL100G/40, Konyhai szifon DN40 x 6/4", gömbcsuklóval | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 82-009-31.2-0135031 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez HL132/30, Mosdószifon DN32 x 5/4", magasságában állítható összekötőcsővel, lecsavarható búrával, rozettával | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 82-009-31.3-0135102 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához HL514/SN, Zuhanytálca szifon d 52mm-es lyukhoz, vízszintes DN40/50x6/4", elfordítható gömbcsuklós kimenettel, d 86 mm nemesacél fedéllel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 82-009-31.5-0110916 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, vizelde csészéhez MOFÉM vizeldeszifon, szemcseszórt, krómozott, Kód: 165-0028-00 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 82-016-1.1.3-0116051 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, szappantartó ALFÖLDI/BÁZIS porcelán szappantartó lyukas, csavarozható, fehér, Kód: 4650 00 01 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 82-016-1.1.5-0117011 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, fogas ALFÖLDI/BÁZIS porcelán fogas kétágú, csavarozható, fehér, Kód: 4645 00 01 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 82-016-1.1.9-0318742 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval BS686 WC-kefe tartó rozsdamentes acél, nyitott, műanyag kefével | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 82-016-1.2.3-0110012 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Fazettázott tükör világítás nélkül, 60x45 cm | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 82-016-2.1-0221001 | Szappan vagy illatosító adagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Szappan vagy illatosító adagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben MERIDA MODU modular- utántöltős szappan adagoló: fehér színű, törésálló ABS műanyagból, közösségi mosdókba, űrtartalma: 900 ml. | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 82-016-3.1-0222111 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben MERIDA Modular Maxi H1mod hajtogatott papírtörölköző tartó Z/C, ABS műa. 500 darabos, spec.kulccsal nyitható, szél:29 cm, mag:40 cm, mély:14 cm | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 82-016-3.1-0222121 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben MERIDA Modular Midi T1mod toalettpapír tartó ABS műa. ABS műa. papír átm:23/315 m, spec. kulccsal nyitható, szél:28 cm, mag:30 cm, mély:13 cm | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 82-031-1.1.1.1.2-0557075 | Vízszűrő elhelyezése és bekötése, visszamosható szűrőbetéttel, kézi visszaöblítéssel, kétoldalon menetes csatlakozással, DN 25 BWT Europafilter RS 1" visszaöblíthető védőszűrő 3,5 m3/h | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 82-009-5.1-0118001 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére döntőberendezéssel 675x570 mm Cikkszám: TH410AI | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 82-009-19.8.1-0318790 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, mosdócsaptelep MOFÉM Junior Evo orvosi mosdó csaptelep, fém leeresztő szeleppel, 5 l/perc Eco perlátorral, kód: 159-0021-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 82-009-19.9.1-0313586 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, termosztátos használati melegvíz keverőberendezés felszerelése, menetes csatlakozással, DN 15 BK03502000000002 Termosztatikus 1/2"-os keverőegység, r.m. tartólapra szerelt, 30-65°C, sarok- és visszacsapószelepekkel, flexi csövekkel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 82-009-31.2-1000000 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, BK13800000000001 Falsíkba építhető szifon mosdóhoz, leeresztő szeleppel és flexibilis csővel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 82-009-11.1.3.1-0118014 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, fali WC csésze, lapos öblítésű kivitelben TH460C0000000001 Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottaknak, fali, hátsó kifolyással 720 mm kinyúlással | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 82-009-12.5-0118052 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC nyomólapok és tartozékai B&K Pneumatikus falon kívüli nyomógomb WC-öblítőtartályhoz, fehér Cikkszám: V802401 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 82-009-13.1-0118041 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag B&K MIDA falon kívüli/fal mögé építhető pneumatikus WC-öblítőtartály, 6/9 literes, alacsonyan szerelhető, fehér, cső nélkül, Cikkszám: V842901 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 82-009-13.5.2-0336213 | WC szerelőelem felszerelése falba építhető Szerelőelem B&K TH460C mozgáskorlátozott WC kagyló részére. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 82-009-19.8.2-0313512 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, zuhanycsaptelep B&K időzített, nyomógombos, termokeverős zuhanyrendszer, falon kívül csövezett, állítható fejjel, R: BK01542 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 82-009-32-0181104 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 450 mm, fehér Cikkszám: THM45L | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 82-009-32-0181182 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Felhajtható kapaszkodó, szinterezett acél, 800 mm, fehér Cikkszám: TH830L | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 82-009-32-0181185 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Felhajtható kapaszkodó papírtartóval (rögzítőelemek nélkül), szinterezett acél, 800 mm, fehér, Cikkszám: TH840L | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 82-009-32-0181195 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Hajlított kapaszkodó balos, szinterezett acél, 600x300 mm, fehér Cikkszám: THMASL | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 82-009-32-0371143 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése THSSB Felhajtható zuhanyszék, háttámlával és karral, rozsdamentes acélból, fehérre szinterezve | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 82-009-32-1000000 | Kiegészítő szerelvények elhelyezése L alakú zuhanyfüggöny tartó, zuhanyfüggönnyel, merev függönybehúzó bottal. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 82-016-1.2.3-0110011 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, TH350 Dönthető tükör, 600 x 650 mm-es, konzollal, mozgáskorlátozott felhasználók részére | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 82-016-1.1.6-0318731 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, ruha- és törölközőakasztó MOFÉM Fiesta akasztó, dupla, rögzítő szettel, kód: 501-1030-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 82-016-1.1.9-0318742 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval BS686 WC-kefe tartó rozsdamentes acél, nyitott, műanyag kefével | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 82-016-2.1-0221001 | Szappan vagy illatosító adagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben MERIDA MODU modular- utántöltős szappan adagoló: fehér színű, törésálló ABS műanyagból, közösségi mosdókba, űrtartalma: 900 ml. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 82-016-3.1-0222111 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben MERIDA Modular Maxi H1mod hajtogatott papírtörölköző tartó Z/C, ABS műa. 500 darabos, spec.kulccsal nyitható, szél:29 cm, mag:40 cm, mély:14 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 82-016-4.1-0221043 | Hulladékgyűjtő elhelyezése falra szerelt kivitelben MEDPP0279 Papírkosár, szinterezett acél, 25 l, fehér | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 82-016-0 | BKH0300121 Baba pelenkázó, felhajtható, 871x446x390 mm ( Max. terhelhetőség 136,1 kg), horizontális Méretek: 871x446x390 mm Anyag műanyag Terhelhetőség: 131,6 kg Jellemzők felhajtható, vízszintes | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 82-016-6.1.1-0461113 | Felirati táblák elhelyezése zománcozott egysoros 80x40-100x150 mm Zománc feliratos fémtábla, 1 soros 15x10 cm | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 02 Fűtés-hűtés szerelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
80 Általános szerelés
1 | 33-062-1.2.1-1110002 | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-063-3.2.4 | Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm2 keresztmetszet között | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 80-001-1.3.2.1.1-0125625 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése polietilén csőhéjjal, csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: DG-28/13 | 65 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 80-001-1.3.2.1.1-0125626 | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: DG-35/13 | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
81 Csővezeték szerelése
5 | 81-004-1.3.3.2.1.1.1-0370001 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 12-ig PIPELIFE RADOPRESS PEX-AL-PEX cső 16x2 mm/200m, RP16x2-200 | 390 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 81-004-1.3.3.2.1.1.3-0370004 | Mint előző tétel, de DN 20 PIPELIFE RADOPRESS PEX-AL-PEX cső 26x3 mm/100m, RP26x3-100 | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 81-004-1.3.3.2.1.1.4-0370015 | Mint előző tétel, de DN 25 PIPELIFE RADOPRESS PEX-AL-PEX cső 32x3 mm/5m, RP32x3-5 | 16 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 81-004-1.3.3.2.2.4.1-0370361 | Csőidomok elhelyezése, egy préselt kötéssel, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS Eukónuszos csatlakozó 16/ 3/4" | 42 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 81-004-1.3.3.2.2.4.1-0370502 | Csőidomok elhelyezése, egy préselt kötéssel, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS krómozott radiátorbekötő könyök rövid 16 (300mm), RP-HKW16/300 | 42 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 81-004-1.3.3.2.2.4.3-0370317 | Csőidomok elhelyezése, egy préselt kötéssel, DN 20 PIPELIFE RADOPRESS réz külsőmenetes csatlakozó 26/ 1", RP-UAG26/1 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 81-004-1.3.3.2.2.4.4-0370318 | Csőidomok elhelyezése, egy préselt kötéssel, DN 25 PIPELIFE RADOPRESS réz külsőmenetes csatlakozó 32/ 1", RP-UAG32/1 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 81-004-1.3.3.2.2.5.3-0370154 | Csőidomok elhelyezése, két préselt kötéssel, DN 20 PIPELIFE RADOPRESS réz 90°-os könyök 26, RP-W26/90 | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 81-004-1.3.3.2.2.5.4-0370155 | Csőidomok elhelyezése, két préselt kötéssel, DN 25 PIPELIFE RADOPRESS réz 90°-os könyök 32, RP-W32/90 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 81-004-1.3.3.2.2.6.1-0370191 | Csőidomok elhelyezése, három préselt kötéssel, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS réz egál T-idom 16, RP-T16 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 81-004-1.3.3.2.2.6.3-0370229 | Csőidomok elhelyezése, három préselt kötéssel, DN 20 PIPELIFE RADOPRESS réz szűkített T-idom 26x32x26 RP-T26/32/26 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 81-004-1.3.3.2.2.6.4-0370236 | Csőidomok elhelyezése, három préselt kötéssel, DN 25 PIPELIFE RADOPRESS réz szűkített T-idom 32x26x32, RP-T32/26/32 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 81-004-1.3.3.4.3.3-0370676 | Kiegészítők elhelyezése, fűtési osztó - gyűjtő szerelése, 6 áramkör fölött PIPELIFE RADOPRESS WATT 7 körös osztó gyűjtő, FT-V7A | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 81-004-1.3.3.4.5-0370695 | Kiegészítők elhelyezése, falba süllyeszthető vagy falsík elé építhető horganyzott acéllemez szekrények, kőműves munka nélkül PIPELIFE RADOPRESS osztó-szekrény falon kívüli 6-10 körös osztóhoz, fehér, SF-WEK2 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 81-004-1.3.3.4.8-0370071 | Kiegészítők elhelyezése, védőcső felszerelése PIPELIFE RADOPRESS védőcső 16x2-es csőhöz, piros, 25/20mm, RP-PROT16-50R | 390 | m | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 81-006-1.1.1.1.1.6-0242628 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 25 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 28 x 1 mm Kazán bekötés | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 81-006-1.1.1.2.1.6-0113256 | Csőidomok elhelyezése, egy oldalon tokos idomok, DN 25 COMAP 4243g külső menetes csatlakozó, egy tokkal, 28 x 1" | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 81-006-1.1.1.2.2.6-0113090 | Csőidomok elhelyezése, két oldalon tokos idomok, DN 25 COMAP 5090 90 fokos könyök, 28 x 1 mm két tokkal | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 56-055-2.1.1.1-0294774 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 10"-ig, betét nélkül, 3/8" - 3" között Horganyzott csőbilics, hangcsillapító betét nélkül Stabil D típusú, 3/4"- 25- 30 mm | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
82 Szerelvények és berendezések szerelése
24 | 82-001-7.4.2-0130585 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 82-001-7.4.3-0722232 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Clean 1" iszapleválasztó max. 120°C, 10 bar, menetes Rendelési szám: 28031 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 82-001-17.2-0114699 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre és beépített szelepkészlettel szerelt radiátorokra, szorítókötéses csatlakozóval rögzítve OVENTROP Uni XD termosztát, fehér, Danfoss-csatl., 7-28°C, 0 * 1-5, folyadéktölt. érzékelő, elzárható kivitel, Danfoss "RA" szelepekhez, 1011375 | 23 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 82-001-29.2-0113324 | Csatlakozó szerelvények felszerelése, 3/4" külső menetes (beépített szelepkészlettel szerelt hőleadókhoz) Danfoss RLV-K zárópajzsos szelep, töltés-ürítés funkcióval, beépített szelepes fűtőtestekhez, fal felöli csatl., 003L0283, 3/4" | 23 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 82-001-31.1.7-0170006 | Oldható csőkötés menetes kötéssel, DN 25 méretig DN 25 PN 6 Rácsatlakozás fűtő berendezésre, HMV tárolóra. | 2 | Vez Pár | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 82-012-3.1.1.4-0425666 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor BEK (11b típus), 1-soros konvektorlemezes, burkolattal, 600x 600 mm, fűtőteljesítmény: 540 W | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 82-012-3.2.1.4-0425755 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 500 mm, fűtőteljesítmény: 811 W | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 82-012-3.2.1.4-0425756 | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 600 mm, fűtőteljesítmény: 973 W | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 82-012-3.2.1.4-0425757 | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 700 mm, fűtőteljesítmény: 1135 W | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 82-012-3.2.1.4-0425761 | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1100 mm, fűtőteljesítmény: 1783 W | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 82-012-3.2.1.4-0425764 | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1400 mm, fűtőteljesítmény: 2269 W | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 82-012-3.2.1.4-0425766 | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1600 mm, fűtőteljesítmény: 2594 W | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 82-012-10.1-0460011 | Fűtőtest tartószerkezetek elhelyezése, Talpas tartó készlet. | 5 | kszlt. | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 82-012-61.5.1 | Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után, lapradiátor, 1 vagy 2 soros, 1600 mm-ig | 23 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 82-016-9.1-0320905 | Padló- vagy csőrózsa elhelyezése fa, műanyag vagy lemez, DN 10-DN 50 PVC csőrózsa | 46 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 82-016-13.1 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.260 W teljesítményig | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
84 Split hűtés szerelés
41 | 84-001-3.1.2-0247321 | Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, mono split klímák, hőszivattyús kivitelben, hűtő-/fűtőteljesítmény: 10 kW / 15 kW-ig Kültéri egység: LG MU3M 19 Qh= 2,5 / 3,5 kW | 1 | Berend. | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 84-001-3.1.2-0247322 | Előző berendezéshez: Beltéri egység: LG MS 09 SQ Qh= 2,5 kW | 1 | Berend. | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 84-001-3.1.2-0247323 | Előző berendezéshez: Beltéri egység: LG MS 12 SQ Qh= 3,5 kW | 1 | Berend. | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 84-001-3.1.2-1000000 | Hűtési körök feltöltése közeggel, rendszer beüzemelése. | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 84-001-3.1.2-2000000 | Konzol tartószerkezet felszerelése kültéri egység elhelyezéshez, oldalfalon elhelyezve. | 1 | kszlt. | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 80-004-1.4.1.1.1-0125331 | Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex ACE Plus csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 06 mm, R: ACE-09X006 | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 80-004-1.4.1.1.1-0125333 | Armacell Armaflex ACE Plus csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 10 mm, R: ACE-09X010 | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 81-006-1.1.1.1.1.1-0242506 | Réz vezeték, KS tisztított rézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 8 átmérőig KS tisztított lágy rézcső, 6 x 1 mm | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 81-006-1.1.1.1.1.1-0242510 | Mint előző tétel, de DN 8 átmérőig KS tisztított lágy rézcső, 10 x 1 mm | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 81-006-1.1.1.1.1.1-1000000 | Tartószerkezet - rézcső vezetékpár rögzítéshez. | 1 | kszlt. | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 33-062-1.2.1-1110002 | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 03 Légtechnika
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
83 Szellőzés szerelés
1 | 83-007-4.1 | Konyhai páraelszívók, központi elszívásra, falra szerelve - alaptípus | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-002-3.2.1.1.6-0131007 | PVC szellőzővezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M | 1.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 83-002-2.7.1.1-0143281 | Kör keresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu felszerelése falnyílásba, NÁ 350 mm-ig Airvent WSK 10 túlnyomáskibocsátó zsalu, méret:NA 100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 83-006-6-0152103 | Különböző típusú kisventilátor elhelyezése HELIOS M1-100 P MiniVent kisventilátor Jelenlét érzékelős, ~1, 230 V, 9/5 W, NÁ 100, Cikksz.:6174 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 83-006-6-0152104 | Különböző típusú kisventilátor elhelyezése HELIOS M1-100 F MiniVent kisventilátor Páratart. érzékelős, ~1, 230 V, 9/5 W, NÁ 100, Cikksz.:6175 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 83-006-7.3.1-0143520 | Ventilátor kiegészítő elemek elhelyezése, csőventilátorhoz, kisventilátorokhoz, központi szellőztető rendszerekhez, járókerék-átmérő: 200 mm-ig HELIOS WES 90/100 Fali átvezető idom (H)R 90 és M1/100-hoz, NÁ 90/100, Cikksz.:0717 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 83-001-2.1.1-0831002 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között AIRVENT SP-AIR spirálkorcolt lemezcső, normál kivitel, horganyzott acéllemezből, v=0,6 mm, DN 100 | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 83-001-2.1.1-0831004 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között AIRVENT SP-AIRT spirálkorcolt lemezcső, normál kivitel, horganyzott acéllemezből, v=0,6 mm, NÁ 125 mm | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 83-001-2.3.1.8-0863002 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, ív, könyök idom AIRVENT 90 fokos préselt könyökidom, horganyzott acéllemezből, NÁ 100 mm | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 83-002-2.5.1.1-0114502 | Kör keresztmetszetű mennyezeti befúvók vagy elszívók felszerelése légcsatornára, ill. csatlakozó dobozra, NÁ 350 mm-ig AIRVENT TSK befúvó elem, sík tárcsával, acéllemezből, RAL 9010 festve, NÁ 100 mm | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 83-002-2.7.1.1-0143281 | Kör keresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu felszerelése falnyílásba, NÁ 350 mm-ig Airvent WSK 10 túlnyomáskibocsátó zsalu, méret:NA 100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 83-002-2.7.1.1-0143282 | Kör keresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu felszerelése falnyílásba, NÁ 350 mm-ig Airvent WSK 12 túlnyomáskibocsátó zsalu, méret:NA 125 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 83-006-2.6-0154601 | Radiális és félradiális ventilátor elhelyezése, központi elszívó ventilátor, falon kívüli, hangcsillapított kivitelben AERECO VAM 767 hangcsillapított, hőszigetelt, fordulatszám szabályozott központi EC motoros ventilátor 250 m3/h, 230V / 20 - 54 Wh, családi házakhoz, nagyobb terű helyiségekhez, Aereco szellőzési rendszerekhez, Csz.: AER-VAM 767 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 83-006-7.3.1-0154603 | Ventilátor kiegészítő elemek elhelyezése, csőventilátorhoz, kisventilátorokhoz, központi szellőztető rendszerekhez, járókerék-átmérő: 200 mm-ig AERECO AEA 809 csatlakozó VAM központi ventilátorhoz Ø125/100 mm, Csz.: AER-AEA 809 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 56-055-2.8.1-0295940 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, menetes cső/rúd függesztőszárként, méretrevágva Menetes rúd, horganyzott kivitelben, 1000 mm hosszú, M 10-1000 fém dübel, csavarok, alátétek. Ventilátor mennyezetre történő felszereléshez. | 1 | kszlt. | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 83-011-2.1.1-0471752 | Kör keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése, DN 80-150 között d100 M8 gumibetétes bilincs kör km. légcsatorna rögzítéshez, DN 100 | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 83-011-2.1.1-0471754 | Kör keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése, DN 80-150 között d125 M8 gumibetétes bilincs kör km. légcsatorna rögzítéshez, DN 125 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 83-002-1.1.2.1-0436552 | Négyszög keresztmetszetű légrács szerelése ajtóra vagy falnyílásba, felületnagyság: 0,10 m2-ig AEROPRODUKT GT ajtórács, fehér színre festve, H/L = 100/300 mm, Csz.: APGT100300 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 33-063-1.1.2 | Falátfúrás d x cm méretig, téglafalban, 12,01-30 cm falvastagság között d110mm furat | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 04 Gázszerelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
21 Földmunka - külső szereléshez.
1 | 21-003-5.1.1.1 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, I-II. talajosztály | 26 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 11 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-003-11.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben | 13 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-004-4.1.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok | 2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 26 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-011-1.1.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály I-IV. | 2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-011-11.1 | Kiszorult föld konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47 Mázoló munka
8 | 47-000-4.4.5.1-0120509 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023 | 11 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 47-021-11.4 | Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton | 11 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 47-021-12.4.1-0131032 | Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös, EAN: 5992451106033 | 11 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 47-021-21.4.1-0130701 | Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 | 11 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 47-021-31.4.1-0130361 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 | 11 | m | 0 | 0 | 0 | 0
81 Csővezeték szerelése
13 | 33-062-1.2.1-1110002 | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 33-063-2.1.3 | Födémátfúrás d x mm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben d110mm furat - koax kémény részére. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 54-001-2.1.1.1-0110066 | Védőcső készlet szerelése, földárokban, 5/4" / 1200mm védőcső dréncsővel (csőbilincs nélkül) | 3 | kszlt. | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 54-005-5.1-0130162 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PARTIUM '70, KPE gáz nyomócső PE80, SDR11 PN8 32 x 3 mm, 300 m/tekercs, Csz.: 5996314273795 | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 54-005-6.1-0133701 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, csőátmérő: 16-50 mm között Gázgép D32/DN25 KPE-acél összekötő, hegtoldatos | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 54-005-6.1-0246583 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE elektrofúziós T-idom 32 mm SDR11, T32PE100SDR11 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 54-011-5 | Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 81-003-1.2.1.1.1.1.1-0110007 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 15-ig Fekete acélcső, A 37X 1/2" simavégű | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 81-003-1.2.1.1.1.1.2-0110010 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 20 Fekete acélcső A 37X 3/4" simavégű | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 81-003-1.2.1.1.1.1.3-0110013 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 25 Fekete acélcső A 37X 1" simavégű | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 56-055-2.1.1.1-0294773 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 10"-ig, betét nélkül, 3/8" - 3" között Horganyzott csőbilics, hangcsillapító betét nélkül Stabil D típusú, 1/2"- 20- 24 mm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 56-055-2.1.1.1-0294774 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 10"-ig, betét nélkül, 3/8" - 3" között Horganyzott csőbilics, hangcsillapító betét nélkül Stabil D típusú, 3/4"- 25- 30 mm | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 56-055-2.1.1.1-0294776 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 10"-ig, betét nélkül, 3/8" - 3" között Horganyzott csőbilics, hangcsillapító betét nélkül Stabil D típusú, 1"- 31- 35 mm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
82 Szerelvények és berendezések szerelése
26 | 82-001-7.2.2-0130603 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0007-00 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 82-001-31.1.3-0170004 | Oldható csőkötés menetes kötéssel, DN 25 méretig DN 15 PN 6 1/2" Csatlakozás - berendezésre: - gáztűzhely, - fűtő berendezés. | 2 | Csatlak | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 82-001-31.1.7-0170006 | Oldható csőkötés menetes kötéssel, DN 25 méretig DN 25 PN 6 1" Rácsatlakozás Közmű beállásra. | 1 | Csatlak | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 82-003-1.3.1-0130607 | Előkerti gázmérő- és nyomásszabályozó berendezés telepítése Peró Gáz T7Z előkerti szabályzó-és mérőállomás Benne: Gáznyomáscsökkentő EKB-10 Gázmérőhely Peró Gáz T6Z alépítmény | 1 | Berend. | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 82-010-1.3.3-0310227 | Gázfőzők, gáztűzhelyek elhelyezése és bekötése földgázra vagy PB gázra, modul gáztűzhelyek négy főzőégővel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 82-011-1.1.2.1.2-0240001 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, gázoldali bekötés, inox bordáscsővel, DN 15 GEBO Variogas 1/2" inox bordáscső gázra, 5 m-es tekercs, A01-0001-0691 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 82-011-1.1.2.2.2-0240205 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, gázoldali bekötés, hollandis csatlakozás készítése, DN 15 GEBO 1/2" hollandi + tömítés gázcsőre, A02-0010-0742 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 54-016-5.1 | Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörségi nyomáspróbája, DN 50-100 között | 54 | m | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 82-016-6.1.1-0461113 | Felirati táblák elhelyezése zománcozott egysoros 80x40-100x150 mm Zománc feliratos fémtábla, 1 soros 15x10 cm | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
89 Költségtérítések
35 | 82-003-2.1.1-1000000 | Gázmérő le- és felszerelése Gázszolgáltató számla szerint. | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 54-016-5.1-0000010 | Gázhálózat átadás-átvételi költség | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 19-037-1.1 | Kémények vizsgálata, huzatvizsgálat, tömörségi próba és alkalmassági szakvélemény (Kéményseprő V. számla) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 54-016-5.1-0000025 | EPH jegyzőkönyv készítés | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 06 Fűtő berendezés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
85 Fűtő berendezés
1 | 82-010-5.3.1-0322001 | Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, földgázra, kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW teljesítményig Viessmann Vitodens 100-W Gázüzemű kondenzációs falikazán, nemesacél fűtőfelülettel, MatriX gázégővel, H és S földgázhoz valamint PB-gázhoz, helyiség levegőjétől függő és független üzemhez. Fűtő kivitel. Névleges teljesítmény: 26 kW (50/30°C) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-004-3.1.2-0322193 | Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtő csőkígyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, egy fűtőkígyós kivitelben, 201-500 l között Viessmann Vitocell 100-V álló melegvíz tároló acélból, használati melegvíz készítéshez, Ceraprotect zománcozással, magnézium anódos védelemmel, nagyteljesítményű fűtőcsőspirállal, hőszigeteléssel. Tároló-űrtartalom: 300 liter | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-013-11.5-0116821 | Elektromos kapcsoló-berendezések elhelyezése, elektromos bekötés nélkül, hőmérséklet kapcsoló (szobatermosztát) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-013-15.1-0320731 | Vízhőmérséklet érzékelő felszerelése, meglévő csonkba, elektromos bekötés nélkül NTC Tároló hőmérséklet érzékelő | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-013-16-0320771 | Külső hőmérséklet érzékelő csepegővíz ellen védett szabadtéri kivitelű, felszerelése, elektromos bekötés nélkül | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-016-14.1.1-0322362 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsövek, 60/100 mm Viessmann PPs égéstermék-elvezetés AZ-cső 1 m hosszú Rendszerméret: 60/100 mm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-016-14.2.4.1.1-0322356 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok, vizsgálóidomok, egyenes idom 60/100 mm Viessmann PPs égéstermék-elvezetés AZ-ellenőrző idom, egyenes. Rendszerméret: 60/100 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-016-16.1-0322359 | Kiegészítők füstgázkészletekhez 60/100 mm Viessmann PPs égéstermék-elvezetés Takaró gyűrű. Rendszerméret: 60/100 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-016-16.1-0322380 | Kiegészítők füstgázkészletekhez 60/100 mm Viessmann PPs égéstermék-elvezetés Rögzítőbilincs, fehér (1 db), AZ-csőhöz Rendszerméret: 60/100 mm | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-016-16.1-0322405 | Kiegészítők füstgázkészletekhez 60/100 mm Viessmann PPs égéstermék-elvezetés Univerzális tetőátvezetés, fekete. Rendszerméret: 60/100 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-016-16.1-0322413 | Kiegészítők füstgázkészletekhez 60/100 mm Viessmann PPs égéstermék-elvezetés Univerzális hullámcserép, cserép- és hullámcserép fedéshez, cseréppiros. Rendszerméret: 60/100 és 80/125 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-010-5.3.1-1000000 | Beüzemelési költség. | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 07 Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
19 Költségtérítések
1 | 19-010-1.21.1 | Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 19-053-1.1 | Közmű bekötések vízvezeték hálózat bekötése a közmű vezetékbe (Vízmű számla) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 19-053-1.4 | Közmű bekötések csatorna vezetékhálózat bekötése a közmű vezetékbe (Csatornamű számla) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 19-081-11.1.1 | Ellenőrző próbák készítése belső vízvezeték hálózatra, hatósági víznyomáspróba (Vízmű számla) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 19-081-11.1.2 | Ellenőrző próbák készítése belső vízvezeték hálózatra, akkreditált vízminőség vizsgálat | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 19-081-11.2.1 | Ellenőrző próbák készítése belső gázvezeték hálózatra, hálózat hatósági ellenőrzése és átvétele (Gázmű számla) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0