## Záradék
ENERGOSOLAR
Épületgépészeti és Mérnöki Kft.
4031 Debrecen, Kishegyesi út 47/B.
Tel./Fax: 06-52/530-137
BOCSKAIKERTI ÖNKORMÁNYZAT |  | Költségvetési kiírás vonatkozó
4241 BOCSKAIKERT POROSZLAY u. 20. |  | Kiviteli Tervekkel és Műszaki Leírással
együtt érvényes.
KÉT FOGLALKOZTATÓS MINIBÖLCSŐDE |  | Árajánlat készítéskor minden szükséges
BOCSKAIKERT, DEBRECENI u. 116. |  | -kiírásban külön nem jelölt - szerelési
HRSZ.: 14355/1 |  | anyagot, munkafázist költségelni kell.
Méretek helyszínen ellenőrizendők.
ÉPÜLETGÉPÉSZET
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS
Készült: 2016 11
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Fejezet összesítő
Fejezetek megnevezése | Anyag összege | Díj összege
01 Víz-csatorna hálózat | 0 | 0
02 Fűtés-hűtés szerelés | 0 | 0
03 Légtechnika | 0 | 0
04 Gázszerelés | 0 | 0
06 Fűtő berendezés | 0 | 0
07 Költségtérítések | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## 01 Víz-csatorna hálózat
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
21 Földmunka - külső szereléshez.
1 | 21-003-6.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig HHVíz: 106fm*0,70m*1,0m Csatorna: 107fm*0,80m*1,0m | 161 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 64 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-003-11.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben | 81 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-004-4.1.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok | 16 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 161 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-011-11.7 | Kiszorult föld konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m3-es konténerbe | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából kiszorult föld konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 16 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
53 Külső csatorna szerelés
8 | 53-001-31.2.1-0131502 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomokkal, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN4, KGEM110/2M-EN | 65 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 53-001-31.2.2-0131512 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomokkal, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 125 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 125x3,2x2000 mm SN4, KGEM125/2M-EN | 19 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 53-001-31.2.3-0131522 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomokkal, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 160x4,0x2000 mm SN4, KGEM160/2M-EN | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 53-005-31.2-0234706 | Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett gumigyűrűvel, DN 315 PIPELIFE PVC-U tisztítónyíláshoz átfolyós fenékelem 315 mm/160 mm/160 mm, KGA315/160/160P | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 53-005-31.2-0234707 | Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett gumigyűrűvel, DN 315 PIPELIFE PVC-U tisztítónyíláshoz átfolyós fenékelem 315 mm/200 mm/200 mm, KGA315/200/200 Fogadó (ellenörző) akna | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 53-005-31.2-0234718 | Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett gumigyűrűvel, DN 315 PIPELIFE PVC-U csatorna elágazós tisztító nyíláshoz 45° fenékelem 315 mm/160 mm/160 mm, KGAL315/160/160 - NA125 vezetékben: 2db - NA160 vezetékben: 3db | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 53-005-31.2-0236961 | Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett gumigyűrűvel, DN 315 WAVIN aknafenékelem 110/315 PP-ből, GD típusú, egyenes átfolyással, CAF1113 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 53-005-31.2-0236962 | Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett gumigyűrűvel, DN 315 WAVIN aknafenékelem 160/315 PP-ből, GD típusú, egyenes átfolyással, CAF1163 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 53-005-32.1-0235411 | Műanyag aknafalcső, teleszkópcső vagy szűkítő elhelyezése, DN 200-315 aknafalcső PIPELIFE PVC-U felszálló cső tisztítónyíláshoz SN2 315 mm/2000 mm, KGGL315/2MS.SN2F | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 53-007-5.3-0234954 | Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel PIPELIFE nehéz fedlap kerettel 315 mm, OV315F.40T | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 53-009-1.1 | Vízzárósági vizsgálat elfalazással, csatorna belmérete: 30 cm | 114 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-009-21.1-0135285 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL80 Balkon- és teraszlefolyó DN50/75 elfordítható kimenettel, szigetelő karimával, mechanikus bűzzárral, 115x115mm - kültéri zuhany permetezőnél elhelyezve. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 53-999-1.1 | Rácsatlakozás Közmű hálózatra szükséges csőidomokkal, helyszíni felmérés szükséges. Tervezési szakaszhatár: telekhatárnál levő ellenörző akna, (ennek kiírásával), közmű telekhatáron kívüli rész: költségvetési kiírás nem tartalmazza. | 1 | Csatlak | 0 | 0 | 0 | 0
54 HHVíz hálózat szerelés
21 | 54-005-5.1-0110164 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomokkal, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 20x2,0 mm 16bar (C=1,25), PE100V020X2EN300K | 16 | m | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 54-005-5.1-0110165 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomokkal, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 25x2,3 mm 16bar (C=1,25), PE100V25X2.3EN300K | 38 | m | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 54-005-5.1-0110166 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomokkal, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 32x3,0 mm 16bar (C=1,25), PE100V032X3EN200K | 52 | m | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 54-008-7.1 | Főelzáró beépítése - víztelenítő főcsappal és csapszekrénnyel együtt, DN 15 (d20 - hulladéktároló, ivókut, RP20 melegvíz) | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 54-008-7.2 | Főelzáró beépítése - víztelenítő főcsappal és csapszekrénnyel együtt, DN 20 (d25 - zuhany permetező, WC-mosdó) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 54-008-7.3 | Főelzáró beépítése - víztelenítő főcsappal és csapszekrénnyel együtt, DN 25 (d32 épületbe beállás) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 54-011-5 | Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé | 106 | m | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 81-001-1.3.2.1.1.1.2-0370003 | Ötrétegű cső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, épületen kívül - földárokban; DN 15 PIPELIFE RADOPRESS PEX-AL-PEX cső 20x2 mm/100m, RP20x2-100 -zuhany-permetezőhöz - udvari szakasz. | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 81-001-1.6.1.1.1.1.2-0120008 | Vízfogyasztó felállás - ivókútnál: Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, DN 50 méretig, DN 15 Horganyzott acélcső A 37X minőségű 1/2" menetes | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 81-001-1.6.1.1.1.1.3-0120011 | Vízfogyasztó felállás - zuhany permetezőnél (2db): Mint előző tétel, de DN 20 Horganyzott acélcső A 37X minőségű 3/4" menetes | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 82-001-6.3.8-0110706 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep MOFÉM kifolyószelep, tömlővéggel 3/4" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 162-0002-00 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 82-001-7.2.2-0130114 | Vízóra akna szerelvényei: Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM golyós ürítőcsap 1/2" vízátbocsátás 24 l/min. 10 bar, sárgaréz, natúr, Kód: 113-0047-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 82-001-7.4.1-0121047 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ visszacsapó-szelep, tömítés NBR, PN 16, 0°C-+100°C, bb. 1", Csz: 1262202 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 82-001-7.4.2-0130605 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0034-00 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 82-031-1.1.1.1.2-0557075 | Vízszűrő elhelyezése és bekötése, visszamosható szűrőbetéttel, kézi visszaöblítéssel, kétoldalon menetes csatlakozással, DN 25 BWT Europafilter RS 1" visszaöblíthető védőszűrő 3,5 m3/h | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 54-011-5 | Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé | 106 | m | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 106 | m | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 106 | m | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 82-016-6.1.1-0461113 | Felirati táblák elhelyezése zománcozott egysoros 80x40-100x150 mm Zománc feliratos fémtábla, 1 soros 15x10 cm | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
80 Általános szerelés
40 | 21-003-5.1.1.1 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, I-II. talajosztály 40fm*0,60m*0,70m | 17 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett | 15 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 21-004-4.1.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok | 2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 21-008-1.1.1 | Döngölés kézi erővel száraz, földnedves I-II. fejtési talajosztályban | 17 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 21-011-1.1.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály I-IV. | 2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 33-062-1.2.1-1110002 | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 33-063-3.2.4 | Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm2 keresztmetszet között | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 80-001-1.3.1.1-0125702 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése polietilén védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ 48 mm csőátmérőig Armacell Tubolit S-Plus, falvastagság: 4 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: S-PLUS-18 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 80-001-1.4.1.1.1-0125336 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig K-Flex csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 18 mm. | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 80-001-1.4.1.1.1-0125337 | Mint előző tétel, de K-Flex csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 22 mm. | 75 | m | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 80-001-1.4.1.1.1-0125338 | Mint előző tétel, de K-Flex csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 28 mm. | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
81 Csővezeték szerelése
51 | 54-001-2.1.1.3-0131261 | Acél védőcső elhelyezése alapban, DN 150 méretig, DN 65 Acélcső MSZ 29/86 A 37X 76.1 x 2.9 mm | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 54-001-2.1.1.7-0131501 | Acél védőcső elhelyezése alapban, DN 150 méretig, DN 150 Acélcső MSZ 29/86 A 37X 159.0 x 4.5 mm | 4 | dbm | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 54-005-5.1-0110166 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomokkal, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 32x3,0 mm 16bar (C=1,25), PE100V032X3EN200K HHVíz beállás épületbe (2db) | 9 | m | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 54-005-6.1-0246503 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE elektrofúziós karmantyú PE100 SDR11 32 mm, K032PE100SDR11 Csatlakozás külső hálózathoz) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 54-005-6.1-0246642 | Gyorskötő idomok szerelése, műanyag csövekhez, egyik oldalon menetes másik oldalon tokos, DN 50 méretig, DN 32 PIPELIFE PE szorítókötés külső menetes gyorskötő 32 mm x 1", PEMGA32X1"U | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 81-001-1.3.2.1.1.1.1-0370001 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve DN 12-ig PIPELIFE RADOPRESS PEX-AL-PEX cső 16x2 mm/200m, RP16x2-200 | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 81-001-1.3.2.1.1.1.2-0370003 | Mint előző tétel, de DN 15 PIPELIFE RADOPRESS PEX-AL-PEX cső 20x2 mm/100m, RP20x2-100 | 75 | m | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 81-001-1.3.2.1.1.1.3-0370004 | Mint előző tétel, de DN 20 PIPELIFE RADOPRESS PEX-AL-PEX cső 26x3 mm/100m, RP26x3-100 | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 81-001-1.3.2.1.2.1.1-0370453 | Csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12-ig PIPELIFE RADOPRESS réz talpas rövid falikorong 16/ 1/2", RP-AAE16/1/2 | 54 | db | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 81-001-1.3.2.1.2.1.2-0370455 | Csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15 PIPELIFE RADOPRESS réz talpas rövid falikorong 20/ 1/2", RP-AAE20/1/2 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 81-001-1.3.2.4.2.2-0370675 | Kiegészítők elhelyezése, vízellátási osztó szerelve, áganként beépített elzáróval, eurokónusz menetes csonkokkal, 4-6 körig PIPELIFE RADOPRESS 5 körös osztó | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 81-001-1.3.2.4.6-0370694 | Kiegészítők elhelyezése, falba süllyeszthető vagy falsík elé építhető horganyzott acéllemez szekrények, kőműves munka nélkül PIPELIFE RADOPRESS osztó-szekrény falon kívüli 4-5 körös osztóhoz, fehér, SF-WEK1 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 81-002-3.2.1.2.1-0131002 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M | 26 | m | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 81-002-3.2.1.2.3-0131004 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M | 43 | m | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 81-002-4.1.1.2.1-0131502 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 100 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN4, KGEM110/2M-EN | 38 | m | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 81-002-4.1.1.2.2-0131512 | Mint előző tétel, de DN 125 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 125x3,2x2000 mm SN4, KGEM125/2M-EN | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 81-002-4.1.2.1.1-0234351 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 100 PIPELIFE PVC-U csatorna tisztító 110 mm, KGRE110P | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 81-002-4.1.2.2.1-0234381 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 100 PIPELIFE PVC-U csatornacső áttoló karmantyú 110 mm, KGU110P Csatlakozás - külső hálózatra. | 3 | Csatlak | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 81-002-4.1.2.2.2-0234382 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 125 PIPELIFE PVC-U csatornacső áttoló karmantyú 125 mm, KGU125P Csatlakozás - külső hálózatra. | 1 | Csatlak | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 88-011-2.1-0470314 | Csővezeték rögzítése - hőközpontban 1/2" gumibetétes MP-LHI csőbilincs + 10 cm GST M8 menetes szár + HKD-S M8 feszítőhüvely | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 88-011-2.1-0470315 | 3/4" gumibetétes MP-LHI csőbilincs + 10 cm GST M8 menetes szár + HKD-S M8 feszítőhüvely | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
82 Szerelvények és berendezések szerelése
72 | 82-001-6.2.8-0183051 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep Automatikus légbeeresztőszelep sárgaréz-króm 1/2" | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 82-001-7.2.1-0110911 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) MOFÉM csempeszelep kék, 1/2", Kód: 164-0014-00 | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 82-001-7.2.1-0121018 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ visszacsapó-szelep, tömítés NBR, PN 16, 0°C-+100°C, bb. 1/2", Csz: 1262200 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 82-001-7.2.2-0130114 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM golyós ürítőcsap 1/2" vízátbocsátás 24 l/min. 10 bar, sárgaréz, natúr, Kód: 113-0047-00 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 82-001-7.2.2-0130603 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0007-00 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 82-001-7.2.8-0722391 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsági szerelvény Flamco Prescor B 1/2" biztonsági szelep 6 bar Rendelési szám: 27100 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 82-001-7.3.1-0121032 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ visszacsapó-szelep, tömítés NBR, PN 16, 0°C-+100°C, bb. 3/4", Csz: 1262201 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 82-001-7.3.2-0130610 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" kb. menettel, toldattal, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0026-00 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 82-001-7.4.2-0130585 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 82-001-31.1.5-0170005 | Oldható csőkötés menetes kötéssel, DN 25 méretig DN 20 PN 6 Csatlakozás HMV tárolóra 3/4"-3/4"-1/2" | 2 | kszlt. | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 82-004-1.4-0233021 | Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 200 liter felett Álló forróvíztároló, V= 300 l HAJDÚ Z 300TP (2112611118) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 82-004-6.2.1.1-0722055 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése használati melegvíz hálózatban, membrános, 2-80 liter között Flamco Airfix A 18 membrános tágulási tartály 10 bar, 60°C Rendelési szám: 24459 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 82-005-16.2-0120122 | Manométer elhelyezése, lemezházas Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-4.0;0-6.0;0-10;0-16;0-25 bar | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 82-005-17.1.1-0212206 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis egyenes hőmérő 0 C-tól 160 C 63 mm benyúlással | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 82-008-3.1.3.3.2-0125091 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű standard (átkapcsolható) szivattyúk elhelyezése és bekötése egyes szivattyúk (HMV) menetes kötéssel, DN 20 Wilo-Star-Z 20/1 EM nedvestengelyű szivattyú, használati melegvíz rendszerekhez, DN 20, PN10, 1~230V, C:4028111 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 82-009-1.2-0313641 | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, fali kiöntő, szifon (bűzelzáró) és tartozékok nélkül, acéllemezből vagy öntöttvasból Fali kiöntő rozsdamentes lemezből, leeresztőszeleppel, szifon és csaptelep nélkül, R: B&K WB440C + 1db Hulladéktárolóban | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 82-009-2.1.1.2-0214051 | Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, egymedencés csepptálcás Rozsdamentes lemez mosogató, 860x435 mm, egymedence + csöpögtető | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 82-009-2.1.1.3-0214055 | Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, kétmedencés Rozsdamentes lemez háztartási mosogató, kétmedencés 900x600 mm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 82-009-2.2.2.5-0313665 | Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, nagykonyhai (ipari) mosogató, csaptelep nélkül, bűzelzáróval, lábazattal, hárommedencés Elekthermax FMC-3450 hárommedencés rozsdamentes mosogató 400x500x250 mm-es medencével, lábazattal, szifonnal, 1600x600x850 mm külmérettel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 82-009-5.1-0112631 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 1 csaplyukkal, fehér, Kód: 4196 70 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 82-009-5.1-0120487 | Mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) KOLO NOVA PRO porcelán mosómedence (gyerekfürösztő) KOLO Nova Pro Öblítőmedence, kerámia, túlfolyóval,70x50 cm Nr.5230000 KOLO Nova Pro Öblítőmedencéhez 46 cm szerelési támasztékok Nr.99037000 2db | 2 | Berend. | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 82-009-6.1-0114531 | Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és bűzelzáró nélkül, porcelán kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán kézmosó 45 cm, 1 csaplyukkal, fúrt, fehér, Kód: 4145 45 Gyerekmosdó - épületben: 4db / kültéri 1db. MEGJEGYZÉS: KÜLTÉRI MOSDÓ (1db) FAGYTALANÍTÁSRÓL GONDOSKODNI KELL. | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 82-009-9.2.2.2-0319322 | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acryl kivitelben 80 cm-es oldalhosszúság felett Radaway RODOS C 90 akryyl zuhanytálca szögletes, 90x90x16 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 82-009-9.6.2.1-0319395 | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanykabin kerettel biztonsági üveggel Radaway CLASSIC A 90 zuhanykabin, üveg, 90x90x185 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 82-009-10.6-0319172 | Beépített kádak és zuhanyzók kiegészítő elemei, kapaszkodó M-Akryl ( fehér ) kapaszkodó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 82-009-11.1.1.1-0110011 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű gyerek WC csésze, 9 l alsó kifolyású, fehér, WC-ülőkével nem szerelhető, Kód: 4004 00 01 belső 4db / külső 1db MEGJEGYZÉS: KÜLTÉRI WC (1db) FAGYTALANÍTÁSRÓL GONDOSKODNI KELL. | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 82-009-11.1.2.2-0110211 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, hátsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben BÁZIS porcelán mélyöblítésű W.C. hátsó kifolyású, 4031 59 01, fehér | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 82-009-12.1-0110002 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke WC ülőke, fém WC zsanérral | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 82-009-12.1-0110004 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Kombi gyerek WC ülőke, műanyag, fehér | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 82-009-12.2.2-0320071 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, hátsó kifolyású WC-hez WC-leültető gumi | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 82-009-13.1-0336861 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag LIV Laguna falsík előtti öblítőtartály takarék leállítógombbal, fehér, Cikkszám: 196519 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 82-009-17.1-0110162 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-3/8" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0006-00 | 34 | db | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 82-009-18.1-0110901 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, álló kifolyószelep szerelés MOFÉM automata állószelep 1/2", sugárvezetővel, Kód: 146-0022-00 (Kültéri gyermek mosdó) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 82-009-18.2-0326171 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, fali kifolyószelep szerelés SCHELL kifolyószelep 1/2", kereszt fogantyúval, visszafolyásgátlóval, légbeszívóval, tömlővéggel, króm, Csz.: 034170699 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 82-009-19.1.1-0318775 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, kádcsaptelepek, fali kádcsaptelep MOFÉM Junior Evo egykaros kádtöltőcsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység, forrázás elleni védelemmel, kr. tartozékokkal, kód: 151-0063-00 Gyerekfürösztő medencéhez. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 82-009-19.2.1-0318780 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep MOFÉM Junior Evo egykaros zuhanycsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység, forr. elleni véd.-mel, kr. állítható fali tartóval, kézizuhannyal, kód: 153-0047-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 82-009-19.3.2-0318778 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep MOFÉM Junior Evo egykaros mosdócsaptelep, 5 l/perc Eco perlátorral, ECO kerámia vezérlő, forr. elleni véd.-mel, kr. leeresztőszeleppel, kód: 150-0058-00 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 82-009-19.5.1-0318782 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, fali mosogató csaptelep MOFÉM Junior Evo fali mosogató csaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kód: 152-0047-00 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 82-009-19.5.2-0318786 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló, illetve süllyesztett mosogató csaptelep MOFÉM Junior Evo mosogató csaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kód: 152-0049-00 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 82-009-19.9.2-0313594 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, termosztátos használati melegvíz keverőberendezés felszerelése, menetes csatlakozással, DN 20 Termosztatikus keverőszelep 3/4", 30-65 C fok, R: B&K THMIX-3/4" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 82-009-19.9.3-0313603 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, termosztátos használati melegvíz keverőberendezés felszerelése, menetes csatlakozással, DN 25 Termosztatikus keverőszelep 1", 30-65 C fok, R: B&K THMIX-1" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 82-009-20.1.1-0313631 | Egyéb vízszerelési berendezési tárgyak, ivókút felszerelése, acéllemez vagy rozsdamentes B&K falra szerelhető ivókút,rozsdamentes,időzített nyomógombos fejjel, bekötőcsővel, szűrős tartalék elzáróval,leeresztőszeleppel,szifonnal,R: BK01421 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 82-009-21.1-0135291 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL310NPr, Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, szigetelő karimával, kiszáradás-védett "Primus" bűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg + 1db - Hulladéktárolóban | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 82-009-21.2-0135114 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL406, Mosógép-szifon falba süllyesztve DN40/50, krómozott tömlőcsatlakozóval, beépítőházzal, 1db beépített nyomócső-csonkkal, 1/2" légbeszívóval ellátott sarokszeleppel, HL42B vakdugóval, 110x180 nemesacél fedéllel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 82-009-21.2-0135119 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL138, Klímaszifon falba süllyesztve kondenzvíz és cseppgyűjtéshez DN32 függőleges kimenettel. A kiszáradás esetén is bűzzáró (kettős működésű) bűzzár-kazetta kihúzható, és tisztítható, vagy cserélhető. Bemenete Ø 20 - 32mm-es csővel vagy tömlővel. A beépítőház a végleges beépítési mélységre állítható. Min beépítési mélység 60mm | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 82-009-21.2-0135120 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 82-009-21.2-0135900 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL905 Falba süllyesztett légbeszívó | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 82-009-21.3.6-0135311 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, összeszerelhető bűzelzárók elhelyezése, szigetelő készlet HL83, Szigetelő készlet EPDM fólia, nemesacél szorítótárcsa, ajakos tömítőgyűrű, csavarok a HL70, 80, 90, 300, 304, 310N(G)(Pr), 510N(G)(Pr) sorozathoz | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 82-009-31.1.1-0135003 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 40 HL100G/40, Konyhai szifon DN40 x 6/4", gömbcsuklóval | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 82-009-31.2-0135031 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez HL132/30, Mosdószifon DN32 x 5/4", magasságában állítható összekötőcsővel, lecsavarható búrával, rozettával 11 db + 2db - gyerekfürösztőhöz + 2db - ivókúthoz. | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 82-009-31.3-0135102 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához HL514/SN, Zuhanytálca szifon d 52mm-es lyukhoz, vízszintes DN40/50x6/4", elfordítható gömbcsuklós kimenettel, d 86 mm nemesacél fedéllel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 82-016-1.1.3-0116051 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, szappantartó ALFÖLDI/BÁZIS porcelán szappantartó lyukas, csavarozható, fehér, Kód: 4650 00 01 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 82-016-1.1.4-0220202 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, pohártartó Krómozott alumínium pohártartó 2 db műanyag pohárral | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 82-016-1.1.5-0117011 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, fogas ALFÖLDI/BÁZIS porcelán fogas kétágú, csavarozható, fehér, Kód: 4645 00 01 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 82-016-1.1.9-0318742 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval BS686 WC-kefe tartó rozsdamentes acél, nyitott, műanyag kefével | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 82-016-1.2.3-0110012 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Fazettázott tükör világítás nélkül, 60x45 cm | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 82-016-2.1-0221001 | Szappan vagy illatosító adagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Szappan vagy illatosító adagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben MERIDA MODU modular- utántöltős szappan adagoló: fehér színű, törésálló ABS műanyagból, űrtartalma: 900 ml. Felnőtt mosdók. | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 82-016-3.1-0222111 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben MERIDA Modular Maxi H1mod hajtogatott papírtörölköző tartó Z/C, ABS műa. 500 darabos, spec.kulccsal nyitható, szél:29 cm, mag:40 cm, mély:14 cm | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 82-016-3.1-0222121 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben MERIDA Modular Midi T1mod toalettpapír tartó ABS műa. ABS műa. papír átm:23/315 m, spec. kulccsal nyitható, szél:28 cm, mag:30 cm, mély:13 cm | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 82-009-5.1-0118001 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére döntőberendezéssel 675x570 mm Cikkszám: TH410AI | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 82-009-19.8.1-0318790 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, mosdócsaptelep MOFÉM Junior Evo orvosi mosdó csaptelep, fém leeresztő szeleppel, 5 l/perc Eco perlátorral, kód: 159-0021-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 82-009-19.9.1-0313586 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, termosztátos használati melegvíz keverőberendezés felszerelése, menetes csatlakozással, DN 15 BK03502000000002 Termosztatikus 1/2"-os keverőegység, r.m. tartólapra szerelt, 30-65°C, sarok- és visszacsapószelepekkel, flexi csövekkel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 82-009-31.2-1000000 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, BK13800000000001 Falsíkba építhető szifon mosdóhoz, leeresztő szeleppel és flexibilis csővel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 82-009-11.1.3.1-0118014 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, fali WC csésze, lapos öblítésű kivitelben TH460C0000000001 Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottaknak, fali, hátsó kifolyással 720 mm kinyúlással | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 82-009-12.5-0118052 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC nyomólapok és tartozékai B&K Pneumatikus falon kívüli nyomógomb WC-öblítőtartályhoz, fehér Cikkszám: V802401 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 82-009-13.1-0118041 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag B&K MIDA falon kívüli/fal mögé építhető pneumatikus WC-öblítőtartály, 6/9 literes, alacsonyan szerelhető, fehér, cső nélkül, Cikkszám: V842901 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 82-009-13.5.2-0336213 | WC szerelőelem felszerelése falba építhető Szerelőelem B&K TH460C mozgáskorlátozott WC kagyló részére. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 82-009-19.8.2-0313512 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, zuhanycsaptelep B&K időzített, nyomógombos, termokeverős zuhanyrendszer, falon kívül csövezett, állítható fejjel, R: BK01542 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 82-009-32-0181104 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 450 mm, fehér Cikkszám: THM45L | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 82-009-32-0181182 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Felhajtható kapaszkodó, szinterezett acél, 800 mm, fehér Cikkszám: TH830L | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 82-009-32-0181185 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Felhajtható kapaszkodó papírtartóval (rögzítőelemek nélkül), szinterezett acél, 800 mm, fehér, Cikkszám: TH840L | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 82-009-32-0181195 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Hajlított kapaszkodó balos, szinterezett acél, 600x300 mm, fehér Cikkszám: THMASL | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 82-016-1.2.3-0110011 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, TH350 Dönthető tükör, 600 x 650 mm-es, konzollal, mozgáskorlátozott felhasználók részére | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 82-016-1.1.6-0318731 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, ruha- és törölközőakasztó MOFÉM Fiesta akasztó, dupla, rögzítő szettel, kód: 501-1030-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 82-016-1.1.9-0318742 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval BS686 WC-kefe tartó rozsdamentes acél, nyitott, műanyag kefével | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 82-016-2.1-0221001 | Szappan vagy illatosító adagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben MERIDA MODU modular- utántöltős szappan adagoló: fehér színű, törésálló ABS műanyagból, űrtartalma: 900 ml. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 82-016-3.1-0222111 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben MERIDA Modular Maxi H1mod hajtogatott papírtörölköző tartó Z/C, ABS műa. 500 darabos, spec.kulccsal nyitható, szél:29 cm, mag:40 cm, mély:14 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 82-016-4.1-0221043 | Hulladékgyűjtő elhelyezése falra szerelt kivitelben MEDPP0279 Papírkosár, szinterezett acél, 25 l, fehér | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 82-016-6.1.1-0461113 | Felirati táblák elhelyezése 80x40-100x150 mm Feliratos tábla, 1 soros 15x10 cm | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 02 Fűtés-hűtés szerelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
80 Általános szerelés
1 | 33-062-1.2.1-1110002 | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-063-3.2.4 | Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm2 keresztmetszet között | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 80-001-1.3.2.1.1-0125624 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése polietilén csőhéjjal, csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: DG-22/13 | 21 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 80-001-1.3.2.1.1-0125625 | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: DG-28/13 | 74 | m | 0 | 0 | 0 | 0
81 Csővezeték szerelése
5 | 81-004-1.3.3.2.1.1.1-0370001 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 12-ig PIPELIFE RADOPRESS PEX-AL-PEX cső 16x2 mm/200m, RP16x2-200 | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 81-004-1.3.3.2.1.1.2-0370003 | Mint előző tétel, de DN 15 PIPELIFE RADOPRESS PEX-AL-PEX cső 20x2 mm/100m, RP20x2-100 | 140 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 81-004-1.3.3.2.1.1.3-0370004 | Mint előző tétel, de DN 20 PIPELIFE RADOPRESS PEX-AL-PEX cső 26x3 mm/100m, RP26x3-100 | 68 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 81-004-1.3.3.2.2.4.1-0370361 | Csőidomok elhelyezése, egy préselt kötéssel, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS Eukónuszos csatlakozó 16/ 3/4" | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 81-004-1.3.3.2.2.4.1-0370502 | Csőidomok elhelyezése, egy préselt kötéssel, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS krómozott radiátorbekötő könyök rövid 16 (300mm), RP-HKW16/300 | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 81-004-1.3.3.2.2.4.2-0370504 | DN 15 PIPELIFE RADOPRESS krómozott radiátorbekötő könyök rövid 20 (300mm), RP-HKW20/300 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 81-004-1.3.3.2.2.4.2-0370505 | DN 15 PIPELIFE RADOPRESS Eukónuszos csatlakozó 20/ 3/4" | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 81-004-1.3.3.2.2.4.3-0370317 | Csőidomok elhelyezése, egy préselt kötéssel, DN 20 PIPELIFE RADOPRESS réz külsőmenetes csatlakozó 26/ 1", RP-UAG26/1 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 81-004-1.3.3.2.2.5.3-0370154 | Csőidomok elhelyezése, két préselt kötéssel, DN 20 PIPELIFE RADOPRESS réz 90°-os könyök 26, RP-W26/90 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 81-004-1.3.3.4.3.2-0370674 | Kiegészítők elhelyezése, fűtési osztó - gyűjtő szerelése, 6 áramkörig PIPELIFE RADOPRESS WATT 5 körös osztó gyűjtő, FT-V5A | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 81-004-1.3.3.4.5-0370694 | Kiegészítők elhelyezése, falba süllyeszthető vagy falsík elé építhető horganyzott acéllemez szekrények, kőműves munka nélkül PIPELIFE RADOPRESS osztó-szekrény falon kívüli 4-5 körös osztóhoz, fehér, SF-WEK1 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 81-004-1.3.3.4.8-0370071 | Kiegészítők elhelyezése, védőcső felszerelése PIPELIFE RADOPRESS védőcső 16x2-es csőhöz, piros, 25/20mm, RP-PROT16-50R | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 81-004-1.3.3.4.8-0370074 | Kiegészítők elhelyezése, védőcső felszerelése PIPELIFE RADOPRESS védőcső 20x2-es csőhöz, piros, 28,5/23 mm, RP-PROT20-50R | 140 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 81-005-1.5.1.6.3-0370676 | Padlófűtés, Osztó-gyűjtő pár szerelése padlófűtéshez, tartókonzolra szerelve, áganként beépített szeleppel, eurokónusz menetes csonkokkal, 6 kör felett PIPELIFE RADOPRESS WATT 7 körös osztó gyűjtő, FT-V7A | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 81-005-1.5.1.7-0370535 | Padlófűtés, Osztó-gyűjtő tartozékok szerelése, menetes kötéssel csatlakoztatva PIPELIFE RADOPRESS Eukónuszos csatlakozó 20/ 3/4" | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 81-005-1.5.1.8.4-0370695 | Kiegészítő elemek elhelyezése, osztó - gyűjtő doboz elhelyezése PIPELIFE RADOPRESS osztó-szekrény falon kívüli 6-10 körös osztóhoz, fehér, SF-WEK2 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 81-005-1.5.1.9-0370618 | Padlófűtés, Fűtési vezeték kiegészítő elemeinek felszerelése PIPELIFE RADOPRESS ívrögzítő 20mm, FT-IV20 | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 81-005-1.7.2.1.1-0370600 | Padlófűtés szereléshez: - Acélháló fi 4,2 10x10 - hőtükrös fólia lefektetése hőszigetelés nélkül. | 65 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 81-005-1.7.2.1.1-0370601 | Padlófűtés, Polipropilén cső (PP-R) szerelése, 20x2,0 mm-es fűtőcsőből, külön tételben kiírt acélhálóra szerelve, szakaszos nyomáspróbával, osztás: változó PIPELIFE RADOPRESS PP-R 20x2 mm 300m, PP20X2/300MNATEN30 | 602 | m | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 81-006-1.1.1.1.1.5-0243022 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 20 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 22 x 1 mm | 21 | m | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 81-006-1.1.1.1.1.6-0242628 | DN 25 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 28 x 1 mm | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 56-055-2.1.1.1-0294773 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 10"-ig, betét nélkül, 3/8" - 3" között Horganyzott csőbilics, hangcsillapító betét nélkül Stabil D típusú, 1/2"- 20- 24 mm | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 56-055-2.1.1.1-0294774 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 10"-ig, betét nélkül, 3/8" - 3" között Horganyzott csőbilics, hangcsillapító betét nélkül Stabil D típusú, 3/4"- 25- 30 mm | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
82 Szerelvények és berendezések szerelése
28 | 82-001-6.2.8-0183051 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep Automatikus légtelenítőszelep sárgaréz-króm AU-6 1/2" | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 82-001-7.2.1-0113287 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Danfoss RA-C szeleptest (átmeneti), előbeállítással, Kvs=1,2, k-k. 1/2", fűtési-hűtési rendszerekhez, 013G3094 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 82-001-7.2.2-0130114 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM golyós ürítőcsap 1/2" vízátbocsátás 24 l/min. 10 bar, sárgaréz, natúr, Kód: 113-0047-00 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 82-001-7.2.2-0130603 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0007-00 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 82-001-7.2.8-0722311 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsági szerelvény Flamco Flopress A 1/2" x 1/2" membrános biztonsági szelep max. 140°C, 2,5 bar Rendelési szám: 27006 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 82-001-7.3.2-0130610 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" kb. menettel, toldattal, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0026-00 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 82-001-7.4.1-0114003 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 25, Cikkszám: 52-151-025 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 82-001-7.4.1-0121047 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ visszacsapó-szelep, tömítés NBR, PN 16, 0°C-+100°C, bb. 1", Csz: 1262202 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 82-001-7.4.2-0130585 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 82-001-7.4.3-0722232 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Clean 1" iszapleválasztó max. 120°C, 10 bar, menetes Rendelési szám: 28031 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 82-001-16.2.3-0116052 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep HERZ RL-1 típusú, sarok kivitelű, visszatérő elzáró szelep, 1/2", Csz: 1.3724.41 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 82-001-16.2.5-0116092 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett HERZ TS-90 típusú, sarok kivitelű termosztát szeleptest, 1/2", Csz: 1.7724.91 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 82-001-17.1.2-0116131 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva HERZ termosztatikus szelepfej beépített érzékelővel, mechanikus elzárás nélkül, HERZ-TS szeleptesthez, fehér színű, Csz: 1.7260.06 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 82-001-30.1-0113081 | Helyiség- és visszatérő vízhőmérsékletkorlátozók lokális padlófűtéshez vagy használati melegvízhez, helyiség- és visszatérő vízhőmérsékletkorlátozók, hőcserélő és szivattyú nélkül Danfoss FTC termosztatikus padlófűtés szabályzó 15-50°C, 2,0 m kapilláris cső, RA-N, RA-C szelepekhez, 013G5081 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 82-001-31.1.7-0170006 | Oldható csőkötés menetes kötéssel, DN 25 méretig DN 20 PN 6 Rácsatlakozás fűtő berendezésre, HMV tárolóra. | 3 | Vez Pár | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 82-004-6.1.1.1-0721009 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között ZILMET 24 literes zárt tágulási tartály, 4 bar túlnyomásra, cikkszám 4-0301-025 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 82-005-16.2-0120122 | Manométer elhelyezése, lemezházas Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-4.0;0-6.0;0-10;0-16;0-25 bar | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 82-005-17.1.1-0212206 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis egyenes hőmérő 0 C-tól 160 C 63 mm benyúlással | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 82-008-3.1.4.1.1-0125677 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Wilo-Stratos PICO 25/1-6 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 25, menetes csatl., A-energiaoszt., PN10, 1~230V, IP44, +2...+110°C, C:4132463 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 82-012-3.2.1.4-0425755 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 500 mm, fűtőteljesítmény: 811 W | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 82-012-3.2.1.4-0425756 | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 600 mm, fűtőteljesítmény: 973 W | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 82-012-3.2.1.4-0425758 | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 800 mm, fűtőteljesítmény: 1297 W | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 82-012-3.2.1.4-0425759 | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 900 mm, fűtőteljesítmény: 1459 W | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 82-012-3.2.1.4-0425760 | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 1621 W | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 82-012-3.2.2.4-0425770 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm felett, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x2000 mm, fűtőteljesítmény: 3242 W | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 82-012-61.5.1 | Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után, lapradiátor, 1 vagy 2 soros, 1600 mm-ig | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 82-012-61.5.2 | Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után, lapradiátor, 1 vagy 2 soros, 1600 mm felett | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 82-013-11.5-0116821 | Elektromos kapcsoló-berendezések elhelyezése, elektromos bekötés nélkül, hőmérséklet kapcsoló (szobatermosztát) - programozható (Tervjel 1.) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 82-013-15.2-0321043 | Vízhőmérséklet érzékelő felszerelése, csővezetékre bilinccsel, elektromos bekötés nélkül Biztonsági termosztát 30-90C° 6(2) A 230V AT Danfoss (Tervjel. 5.) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 82-016-6.1.1-0461113 | Felirati táblák elhelyezése 80x40-100x150 mm Feliratos tábla, 1 soros 15x10 cm | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 82-016-9.1-0320905 | Padló- vagy csőrózsa elhelyezése DN 10 PVC csőrózsa | 24 | db | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 82-016-12.2 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.261 - 45.440 W teljesítmény között | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 82-016-13.2 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása padlófűtés beszabályozása 23.261 - 45.440 W teljesítmény között | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
84 Split hűtés szerelés
62 | 84-001-3.1.2-0247321 | Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, mono split klímák, hőszivattyús kivitelben, hűtő-/fűtőteljesítmény: 10 kW / 15 kW-ig LG berendezés Kültéri egység / beltéri egység Qh: 1,5kW | 1 | Berend. | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 84-001-3.2.2-0247631 | Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, multi split klímák, egy kültéri és két beltéri egységgel, hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő-/fűtőteljesítmény: 25 kW / 30 kW-ig LG berendezés Kültéri egység Qh: beltéri egységek (2db) Qh: 3,0kW | 1 | Berend. | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 84-001-0 | Hűtési körök feltöltése közeggel, 3kör rendszer beüzemelése - 2 kültéri berendezés 3 beltéri berendezés | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 84-001-3.1.2-2000000 | Konzol tartószerkezet felszerelése kültéri egység elhelyezéshez, oldalfalon elhelyezve. | 2 | kszlt. | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 80-004-1.4.1.1.1-0125331 | Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex ACE Plus csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 06 mm, R: ACE-09X006 | 36 | m | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 80-004-1.4.1.1.1-0125333 | Armacell Armaflex ACE Plus csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 10 mm, R: ACE-09X010 | 36 | m | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 81-006-1.1.1.1.1.1-0242506 | Réz vezeték, KS tisztított rézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 8 átmérőig KS tisztított lágy rézcső, 6 x 1 mm | 36 | m | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 81-006-1.1.1.1.1.1-0242510 | Mint előző tétel, de DN 8 átmérőig KS tisztított lágy rézcső, 10 x 1 mm | 36 | m | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 81-006-1.1.1.1.1.1-1000000 | Tartószerkezet - rézcső vezetékpár rögzítéshez. | 1 | kszlt. | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 33-062-1.2.1-1110002 | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 33-063-3.2.4 | Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm2 keresztmetszet között | 84 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 03 Légtechnika
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
83 Szellőzés szerelés
1 | 83-007-4.1 | Konyhai páraelszívók, központi elszívásra, falra szerelve - alaptípus | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-002-3.2.1.1.6-0131007 | PVC szellőzővezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M | 1.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 83-002-2.7.1.1-0143281 | Kör keresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu felszerelése falnyílásba, NÁ 350 mm-ig Airvent WSK 10 túlnyomáskibocsátó zsalu, méret:NA 100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 83-006-6-0152103 | Különböző típusú kisventilátor elhelyezése HELIOS M1-100 P MiniVent kisventilátor Jelenlét érzékelős, ~1, 230 V, 9/5 W, NÁ 100, Cikksz.:6174 - oldalfalra 2db ( tálaló-, mosó-; - mennyezetre Wc, Akment. he., tárolók 4db) | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 83-006-7.3.1-0143520 | Ventilátor kiegészítő elemek elhelyezése, csőventilátorhoz, kisventilátorokhoz, központi szellőztető rendszerekhez, járókerék-átmérő: 200 mm-ig HELIOS WES 90/100 Fali átvezető idom (H)R 90 és M1/100-hoz, NÁ 90/100, Cikksz.:0717 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 83-001-2.1.1-0831002 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között AIRVENT SP-AIR spirálkorcolt lemezcső, normál kivitel, horganyzott acéllemezből, v=0,6 mm, DN 100 | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 83-001-2.3.1.9-0863602 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, AIRVENT betétkúpos kifúvófej, horganyzott acéllemezből, NÁ 100 mm | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 83-011-2.1.1-0471752 | Kör keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése, DN 80-150 között d100 M8 gumibetétes bilincs kör km. légcsatorna rögzítéshez, DN 100 | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 83-002-1.1.2.1-0436552 | Négyszög keresztmetszetű légrács szerelése ajtóra vagy falnyílásba, felületnagyság: 0,10 m2-ig AEROPRODUKT GT ajtórács, fehér színre festve, H/L = 100/300 mm, Csz.: APGT100300 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 80-005-1.1.4.1.1.1.1-0114113 | Légtechnikai és szellőző berendezések vezetékeinek hő- és hangszigetelése kör keresztmetszetű, szintetikus gumi alapú kaucsuk tekerccsel nem öntapadós kialakítással, csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérő felett Armacell Armaflex ACE Plus lap tekercsben, falvastagság: 13 mm, R: ACE-13-99/E - padlástérben d100 csőre | 8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 33-063-1.1.2 | Falátfúrás d x cm méretig, téglafalban, 12,01-30 cm falvastagság között d110mm furat | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 33-063-2.1.3 | Födém átfúrás d x mm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben d130mm furat (d100cső +szigetelés) | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-016-6.1.1-0461113 | Felirati táblák elhelyezése 80x40-100x150 mm Feliratos tábla, 1 soros 15x10 cm | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 04 Gázszerelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
21 Földmunka - külső szereléshez.
1 | 21-003-5.1.1.1 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, I-II. talajosztály | 3.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett | 3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-004-4.1.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok | 0.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 3.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-011-1.1.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály I-IV. | 0.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-011-11.1 | Kiszorult föld konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47 Mázoló munka
7 | 47-000-4.4.5.1-0120509 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023 | 31 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 47-021-11.4 | Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton | 31 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 47-021-12.4.1-0131032 | Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös, EAN: 5992451106033 | 31 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 47-021-21.4.1-0130701 | Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 | 31 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 47-021-31.4.1-0130361 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 | 31 | m | 0 | 0 | 0 | 0
81 Csővezeték szerelése
12 | 33-062-1.2.1-1110002 | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 33-063-2.1.3 | Födémátfúrás d x mm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben d110mm furat - koax kémény részére. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 54-001-2.1.1.1-0110066 | Védőcső készlet szerelése, földárokban, 5/4" / 1200mm védőcső dréncsővel (csőbilincs nélkül) | 2 | kszlt. | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 54-005-5.1-0130162 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között KPE gáz nyomócső PE80, SDR11 PN8 32 x 3 mm, MSZ EN 1555:2011 | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 54-005-6.1-0133701 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, csőátmérő: 16-50 mm között Gázgép D32/DN25 KPE-acél összekötő, tágulóhüvelyes | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 54-011-5 | Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 81-003-1.2.1.1.1.1.1-0110007 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 15-ig Fekete acélcső, A 37X 1/2" simavégű | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 81-003-1.2.1.1.1.1.2-0110010 | Mint előző tétel, de DN 20 Fekete acélcső A 37X 3/4" simavégű | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 81-003-1.2.1.1.1.1.3-0110013 | Mint előző tétel, de DN 25 Fekete acélcső A 37X 1" simavégű | 23 | m | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 56-055-2.1.1.1-0294773 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 3/8" - 3" között Horganyzott csőbilics, 1/2"- 20- 24 mm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 56-055-2.1.1.1-0294774 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 3/8" - 3" között Horganyzott csőbilics, 3/4"- 25- 30 mm | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 56-055-2.1.1.1-0294776 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 3/8" - 3" között Horganyzott csőbilics, 1"- 31- 35 mm | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
82 Szerelvények és berendezések szerelése
24 | 82-001-7.2.2-0130603 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0007-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 82-001-7.2.2-0130604 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva Flexibilis bekötőcső INOX gázra 1/2" L= 1,0m KB | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 82-001-7.3.2-0130610 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" kb. menettel, toldattal, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0026-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 82-001-7.3.2-0130611 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 Flexibilis bekötőcső INOX gázra 3/4" L= 1,0m KB | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 82-001-31.1.3-0170004 | Oldható csőkötés menetes kötéssel, DN 25 méretig DN 15 PN 6 1/2" Csatlakozás - berendezésre: - gáztűzhely. | 1 | Csatlak | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 82-001-31.1.5-0170005 | Oldható csőkötés menetes kötéssel, DN 25 méretig DN 20 PN 6 3/4" Csatlakozás - fűtő berendezésre | 1 | Csatlak | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 82-001-31.1.7-0170006 | Csőkötés menetes kötéssel, DN 25 méretig DN 25 PN 6 1" Rácsatlakozás Közmű beállásra. | 1 | Csatlak | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 82-003-1.3.1-0130607 | Előkerti gázmérő- és nyomásszabályozó berendezés telepítése Peró Gáz T7Z előkerti szabályzó-és mérőállomás Benne: Gáznyomáscsökkentő EKB-10 Gázmérőhely Peró Gáz T6Z alépítmény | 1 | Berend. | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 82-010-1.3.3-0310227 | Gázfőzők, gáztűzhelyek elhelyezése földgázra vagy PB gázra, modul gáztűzhely VESTA 4A | 1 | Berend. | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 54-016-5.1 | Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörségi nyomáspróbája, DN 50-100 között | 39 | m | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 82-016-6.1.1-0461113 | Felirati táblák elhelyezése 80x40-100x150 mm Feliratos tábla, 1 soros 15x10 cm | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
89 Költségtérítések
35 | 82-003-2.1.1-1000000 | Gázmérő felszerelése Gázszolgáltató számla szerint. | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 54-016-5.1-0000010 | Gázhálózat átadás-átvételi költség | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 19-037-1.1 | Kémények vizsgálata, huzatvizsgálat, tömörségi próba és alkalmassági szakvélemény (Kéményseprő V. számla) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 54-016-5.1-0000025 | EPH jegyzőkönyv készítés | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 06 Fűtő berendezés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
85 Fűtő berendezés
1 | 82-010-5.3.1-0322002 | Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, földgázra, kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW teljesítményig Viessmann Vitodens 100-W Gázüzemű kondenzációs falikazán, nemesacél fűtőfelülettel, MatriX gázégővel, H és S földgázhoz valamint PB-gázhoz, helyiség levegőjétől függő és független üzemhez. Fűtő kivitel. Névleges teljesítmény: 35 kW (50/30°C) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-004-3.1.1-0322192 | Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtő csőkígyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése egy fűtőkígyós kivitelben, 200 l-ig Viessmann Vitocell 100-V álló melegvíz tároló acélból, használati melegvíz készítéshez, Ceraprotect zománcozással, magnézium anódos védelemmel, nagyteljesítményű fűtőcsőspirállal, hőszigeteléssel. Tároló-űrtartalom: 200 liter | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-013-11.5-0116821 | Elektromos kapcsoló-berendezések elhelyezése, elektromos bekötés nélkül, hőmérséklet kapcsoló (szobatermosztát) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-013-15.1-0320731 | Vízhőmérséklet érzékelő felszerelése, meglévő csonkba, elektromos bekötés nélkül NTC Tároló hőmérséklet érzékelő | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-013-16-0320771 | Külső hőmérséklet érzékelő csepegővíz ellen védett szabadtéri kivitelű, felszerelése, elektromos bekötés nélkül | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-016-14.1.1-0322362 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsövek, 60/100 mm Viessmann PPs égéstermék-elvezetés AZ-cső 1 m hosszú Rendszerméret: 60/100 mm | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-016-14.2.4.1.1-0322356 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok, vizsgálóidomok, egyenes idom 60/100 mm Viessmann PPs égéstermék-elvezetés AZ-ellenőrző idom, egyenes. Rendszerméret: 60/100 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-016-16.1-0322359 | Kiegészítők füstgázkészletekhez 60/100 mm Viessmann PPs égéstermék-elvezetés Takaró gyűrű. Rendszerméret: 60/100 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-016-16.1-0322380 | Kiegészítők füstgázkészletekhez 60/100 mm Viessmann PPs égéstermék-elvezetés Rögzítőbilincs, fehér (1 db), AZ-csőhöz Rendszerméret: 60/100 mm | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-016-16.1-0322405 | Kiegészítők füstgázkészletekhez 60/100 mm Viessmann PPs égéstermék-elvezetés Univerzális tetőátvezetés, fekete. Rendszerméret: 60/100 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-016-16.1-0322413 | Kiegészítők füstgázkészletekhez 60/100 mm Viessmann PPs égéstermék-elvezetés Univerzális hullámcserép, cserép- és hullámcserép fedéshez, cseréppiros. Rendszerméret: 60/100 és 80/125 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-010-5.3.1-1000000 | Berendezés beüzemelési költség Szakszervíz számla szerint. | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 07 Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
19 Költségtérítések
1 | 19-010-1.21.1 | Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 19-053-1.1 | Közmű bekötések vízvezeték hálózat bekötése a közmű vezetékbe (Vízmű számla) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 19-053-1.4 | Közmű bekötések csatorna vezetékhálózat bekötése a közmű vezetékbe (Csatornamű számla) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 19-081-11.1.1 | Ellenőrző próbák készítése belső vízvezeték hálózatra, hatósági víznyomáspróba (Vízmű számla) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 19-081-11.1.2 | Ellenőrző próbák készítése belső vízvezeték hálózatra, akkreditált vízminőség vizsgálat | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 19-081-11.2.1 | Ellenőrző próbák készítése belső gázvezeték hálózatra, hálózat hatósági ellenőrzése és átvétele (Gázmű számla) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0